## Тит
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (базовой подготовки).
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Шатурский энергетический техникум»
(ГБПОУ МО «ШЭТ»)
[5 empty] | Организация-разработчик: |  |  |  | ГБПОУ МО «ШЭТ»
УТВЕРЖДАЮ
зам.директора по УМР
|  |  | С.А. Косова |  | Разработчики:
| « | » |  | 2021г. |  | Н.А. Скотников , преподаватель специальных дисциплин,
М.А. Сафронов, преподаватель специальных дисциплин.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
ОДОБРЕНО
цикловой комиссией преподавателей специальности
13.02.06 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
[5 empty] | Протокол № | от | « | » |  | 2021г.
[5 empty] | Председатель ЦК |  |  |  |  | М.А. Сафронов
[5 empty] | Период реализации ОПОП: |  |  |  | 2021-2025 |  | г.
г. Шатура
2021

## Содерж.
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4
2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6
3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11
4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

## Общ.харак
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств
измерения и систем сигнализации»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код |  | Наименование общих компетенций
ОК 01 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02 |  | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04 |  | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 |  | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11 |  | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ЛР4 |  | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР10 |  | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
ЛР13 |  | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
ЛР14 |  | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
ЛР15 |  | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем
ЛР16 |  | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР17 |  | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР18 |  | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования
ЛР19 |  | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР20 |  | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством
ЛР21 |  | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код |  | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 |  | Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
ПК 2.1. |  | Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации
ПК 2.2. |  | Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации
ПК 2.3. |  | Проводить ремонтные работы и контролировать их качество
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: баты
Иметь практический опыт: |  | выявления неисправностей и отказов по результатам проверки; составления программ по ремонту.
Уметь: |  | выявлять причины неисправностей в работе устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; проводить анализ полученных данных; определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования; составлять планы ремонтов, программы проведения ремонтов; выполнять ремонтные работы, проводить опробование и оценивать качество ремонта эксплуатируемого оборудования.
Знать: |  | виды и причины неисправностей, отказов; методы и средства технического диагностирования; способы проведения диагностики; виды, объем, сроки проведения ремонтов; правила проведения ремонтных работ.
1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: |  |  | 352
| в том числе в форме практической подготовки |  | 338
Из них:
| На освоение МДК - |  | 194
| в том числе, самостоятельная работа - |  | 6
| Курсовая работа - |  | 0
на практики, в том числе:
|  | производственная практика - | 108
|  | учебная практика - | 36
| Промежуточная аттестация - |  | 10
из них:
|  | Консультации - | 0
|  | Дифференцированные зачеты - | 2
Экзамен по МДК -
|  | Экзамен по модулю - | 8

## Структура
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Коды | Наименования разделов | Суммарный объем нагрузки, час | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час
профессиональных компетенций | профессионального модуля |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | [8 empty] | Самостоятельная работа
|  |  |  | Обучение по МДК | [5 empty] | Практики |  | Консультации
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Учебная | Производственная
[5 empty] | Аудиторная нагрузка | Практических занятий | Лабораторных занятий | Курсовой проект | Промежуточная аттестация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПК 1,3 | Раздел 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) | 116 | 112 | 112 | 62 |  | 50 | [5 empty] | 4
ОК 1-11
ПК 1 | Раздел 2.Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации | 84 | 82 | 82 | 46 | 10 | 26 | [5 empty] | 2
ОК 1-11
| Учебная практика | 36 | 36 | [6 empty] | 36
ПК 1- 4 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | 108 | [7 empty] | 108
ОК 1-11
| Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) | 8 | [6 empty] | 8
| Всего: | 352 | 338 | 194 | 108 | 10 | 76 | 0 | 8 | 36 | 108 | 0 | 6

## Р1
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект. |  | Объем часов
1 | 2 |  | 3
Раздел ПМ 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) |  |  | 116
МДК 02.01 Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем |  |  | 62/50/0
Тема 1.1. Органы и узлы устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе. | Содержание |  | 30
| 1 | Линейные преобразователи сигналов. Преобразователи тока и напряженя.
| 2 | Нелинейные преобразователи сигналов. Выпрямители, фильтры.
| 3 | Операционные усилители (ОУ). Схемы включения: инвертирующий ОУ, неинвертирующий ОУ, дифференциальный ОУ, интегрирующий ОУ.
| 4 | Функциональные элементы, выполняемые на ОУ: сумматоры напряжения, компараторы, пороговые элементы.
| 5 | Мультивибраторы: принцип работы, функциональная схема, временная диаграмма, параметры, примеры использования, микросхемное исполнение.
| 6 | Измерительные органы РЗ. Компараторы, триггеров Шмитта, нуль-индикаторов.
| 7 | Полосовые фильтры высокой и низкой частот. Активные фильтры на ОУ.
| 8 | Фильтры симметричных составляющих в УРЗ.
| 9 | Фильтры реле РНФ-1М, РТФ-1.
| 10 | Элементы логической части УЗР. Логические элементы. Триггеры (RS, D, T, JK-типов).
| 11 | Счетчики. Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики.
| 12 | Шифраторы. Принципиальная схема.
| 13 | Дешифраторы.Принципиальная схема.
| 14 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Виды АЦП. Функциональная схема. Параметры.
| 15 | Цифро-аналоговые преобразователи. Функциональная схема. Параметры.
| Лабораторные работы |  | 16
| 1 | ЛР№1 Исследование параметров и характеристик операционных усилителей
| 2 | ЛР№2 Исследование схем на операционных усилителях.
| 3 | ЛР№3 Исследование компараторов на операционных усилителях.
| 4 | ЛР№4 Исследование мультивибратора.
| 5 | ЛР№5 Исследование RS-триггера, D-триггера, JK-триггера.
| 6 | ЛР№6 Исследование счетчиков.
| 7 | ЛР№7 Исследование шифратора и дешифратора. (4 часа)
Тема 1.2. Диагностика устройств РЗА на полупроводниковой элементной базе. | Содержание |  | 22
| 1 | Обобщенная функциональная схема измерительного органа на полупроводниках.
| 2 | Измерительные органы, реагирующие на одну электрическую величину – ток, напряжение на ИМС.
| 3 | Измерительный орган на ИМС реагирующий на среднее значение тока или напряжения.
| 4 | Схемы сравнения фаз двух электрических величин.
| 5 | Измерительный орган на ИМС, построенный на времяимпульсном принципе сравнения
| 6 | Измерительные органы с двумя входными величинами на ИМС.
| 7 | Фазосравнивающая схема в реле направлении мощности РМ-11.
| 8 | Реле сопротивления. Характеристики срабатывания. Принцип работы.
| 9 | Полупроводниковое реле сопротивления в комплекте типа ДЗ-2.
| 10 | Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин.
| 11 | Схемы основных функциональных элементов реле сопротивления.
| Лабораторные работы |  | 4
| 1 | ЛР№8 Испытание реле сопротивления.
Тема 1.3. Микропроцессорные устройства релейной защиты. | Содержание |  | 10
| 1 | Микропроцессорные защиты.
| 2 | Изучение функциональной схемы микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502.
| 3 | Изучение функциональной схемы микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502.
| 4 | Настройка и эксплуатация микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502.
| 5 | Структура цифровой подстанции
| Лабораторные работы |  | 30
| 1 | ЛР№9 Токовая отсечка на базе МП БЭ2502.
| 2 | ЛР№10 МТЗ с независимой выдержкой времени на базе МП БЭ2502.
| 3 | ЛР№11 МТЗ с зависимой выдержкой времени на базе МП БЭ2502. (4 часа)
| 4 | ЛР№12 Автоматическое повторное включение. (4 часа)
| 5 | ЛР№13 Защита от несимметричного режима работы.
| 6 | ЛР№14 Защита от однофазного замыкания на землю.
| 7 | ЛР№15 Ускорение действия релейной защиты и автоматики при АПВ. (4 часа)
| 8 | ЛР№16 Дуговая защита сборных шин.
| 9 | ЛР№17 Резервирование отказов выключателей. (4 часа)
| 10 | ЛР№18 Подключение мониторинг и управление терминалов через ПК. (4 часа)
Самостоятельная работа |  |  | 4
Работа реле тока и напряжения в режиме слежения и в режиме срабатывания.
Схема сравнения времени совпадения со временем несовпадения. Временные диаграммы.

## Р2
Раздел ПМ 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  |  | 84
МДК 02.01 Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  |  | 46/26/10
Тема 2.1. Диагностирование систем релейной защиты и автоматики электроустановок, средств измерений | Содержание |  | 10
| 1 | Техническое диагностирование систем релейной защиты и автоматики
| 2 | Функциональное диагностирование систем релейной защиты и автоматики
| 3 | Принципы тестового диагностирования систем релейной защиты
| 4 | Способы тестового диагностирования систем релейной защиты
| 5 | Самодиагностика микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
| Практические занятия |  | 6
| 1. | ПР№1 Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформаторов тока и оценка его пригодности.
| 2. | ПР№2 Определение однополярных зажимов ТТ, коэффициента трансформации, снятие ВАХ.
| 3. | ПР№3 Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности
Тема 2.2. Ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации | Содержание |  | 34
| 1 | Организация ремонта устройств релейной защиты и автоматики
| 2 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики
| 3 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики
| 4 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики
| 5 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 6 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 7 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 8 | Ремонт аппаратуры вторичной коммутации
| 9 | Ремонт аппаратуры вторичной коммутации
| 10 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 11 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 12 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики
| 13 | Сборочные работы
| 14 | Сборочные работы
| 15 | Составление документации в процессе производства ремонтных работ
| 16 | Выходной контроль и испытание аппаратов релейной защиты и автоматики
| 17 | Выходной контроль и испытание аппаратов релейной защиты и автоматики
| Лабораторные работы |  | 26
| 1. | ЛР№1 Ремонт механической части электромагнитных реле тока.
| 2. | ЛР№1 Ремонт механической части электромагнитных реле тока.
| 3. | ЛР№2 Ремонт механической части электромагнитного реле напряжения.
| 4. | ЛР№2 Ремонт механической части электромагнитных реле напряжения
| 5. | ЛР№3 Ремонт механической части электромагнитного промежуточного реле
| 6. | ЛР№4 Ремонт электрической части электромагнитных реле тока
| 7. | ЛР№5 Ремонт электрической части электромагнитных реле напряжения
| 8. | ЛР№6 Ремонт электрической части электромагнитного реле времени
| 9. | ЛР№7 Ремонт электрической части электромагнитного промежуточного реле
| 10. | ЛР№8 Ремонт реле направления мощности
| 11. | ЛР№8 Ремонт реле направления мощности
| 12. | ЛР№9 Ремонт вторичной аппаратуры на панелях
| 13. | ЛР№10 Проверка реле тока и реле напряжения после ремонта от постороннего источника.
| Практические занятия |  | 4
| 1. | ПР№4 Составление планов и программ ремонта реле напряжения
| 2. | ПР№5 Составление планов и программы ремонта реле времени
Самостоятельная работа |  |  | 2
Основные требования к системам диагностирования
Приборы и устройства для проверки и испытания реле
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю |  |  | 108
Виды работ
1. Выявление неисправностей и отказов по результатам проверки
2. Участие в проведении ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
3.Участие в опробовании устройств релейной защиты после ремонта и оценка качества проведенного ремонта
Дифференцированный зачет по МДК 02.01 и производстакнной практике (комплексный) |  |  | 2
Учебная практика |  |  | 36
Виды работ:
Сборка, разборка электромеханических реле
Диагностика электромеханических реле
Диагностика микропроцессорных защит
Дифференцированный зачет по учебной практике
Консультации
Экзамен по модулю |  |  | 8
Всего: |  |  | 352

## Усл.р
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
1. Кабинет «Релейной защиты и автоматики»
Оборудование:
1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул, компьбтер, тумбочка, шкафы);
2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья на одну группу);
3 | Интерактивная доска Screen Media;
5 | Усилитель, звуковые колонки;
6 | Комплект учебно-методической документации;
7 | Наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал.
8 | Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ.
9 | Техническая и оперативная документация по эксплуатации электрооборудования.
Программное обеспечение:
1 | Лицензионная ОС (Windows 10)
2 | MSOffice
2. Лаборатория «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»:
1. | Стенд НТЦ-02.05 ПС «Электроника»;
2. | Стенд НТЦ-02.58 ПС «Основы цифровой электроники и микропроцессорной техники»;
3. | Стенд РЗ-СК "Релейная защита";
4. | Стенд ТРЗиА-СК "Терминал релейной защиты и автоматики";
5. | Комплект учебно-методической документации;
6. | Интерактивная доска;
7. | Образцы электромеханических и статических реле.
3. Мастерская электромонтажная:
1 | Электрофицированные стенды;
2 | Рабочие места для пайки;
3 | Станок сверлильный;
4 | Приточно-вытяжная вентиляция;
5 | Коммутационные аппараты до 1000В(предохранители,рубильники,пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы имагнитные пускатели, автоматические выключатели;
6 | Стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;
7 | Распределительные щиты;
8 | Электромагнитмые реле разлицных типов;
9 | Электромонтажный инструмент и приспособления;
10 | Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током;
11 | Техническая документция;
12 | Трансформаторы тока 10кВ;
13 | Трансформаторы напряжения 10кВ;
14 | Микропроцессорные терминалы БЭМП РУ;
15 | Ячейка КРУ 10кВ с микропроцесорной защитой.
Измерительные приборы
1 | Проверочная установка Ретом-21
2 | Проверочная установка У5053
3 | Мультиметры MY-63
4 | Цифровые мегометры E-6-32
5 | Цифровые осциллографы АКИП 4115-2
6 | Вольтамперфазометры РС-30
7 | Вольтамперфазоизмеритель ВАФ-85
8 | Проверочная установка У300

## Лит
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 | Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники,2015
2 | Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум,2015
3 | Пономарев Е.А. Основы противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах. Пособие, 2015.
4 | Правила устройств электроустановок [Текст]. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 2010г. – М.: изд-во “КНОРУС”, 2010. – 488 с.
Дополнительные источники:
5 | Берикашвили, В.Ш. Электронная техника/ А.К. Черепанов – 5-е изд., переработанное – М.: Изд-кий центр “Академия”, 2008. – 368 с. : ил.2017.
6 | Дьяков, А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем: учебное пособие для вузов / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. – М.: Изд–кий дом МЭИ, 2008. – 336 с. : ил.
7 | Немцов, М.В. Электротехника и электроника/ М.Л. Немцова – М.: Изд-кий центр “Академия”, 2007. – 432 с. : ил.
8 | Никитин, А.А. Микропроцессорные реле. Основы теории построения измерительной части/ А.А. Никитин – Чебоксары: Изд-во ООО НПП “Экра”, 2009. – 216 с. : ил.
9 | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 – 750 кВ.РД 153-34.0-35.617-2001. - 3-е изд., перераб. и доп. Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.01.2001г.
10 | Жарков Ю.И. Автоматизация диагностирования систем релейной защиты и автоматики электроустановок: Монография / В.Г. Лысенко, Е.А. Стороженко // Под ред. Ю.И. Жаркова – Изд-во “Маршрут”, 2005.
11 | Камнев В.Н. Ремонт устройств релейной защиты и автоматики / В.Н. Камнев – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: “Высшая школа”,1984.
12 | Чернобровов, Н.В. Релейная защита энергетических систем [Текст]: учебное пособие для техникумов / В.А.Семенов – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.: ил.
13 | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. РД 153-34.3-35.613-00.- 3-е изд., перераб.и доп. Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России»
Интернет-ресурсы:
1 | Проект «РЗА» - https://pro-rza.ru/
2 | Все о релейной защите - https://rza.org.ua/

## Контр
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсового проекта.
Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки
ПК2.1 Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9, ОК10, ЛР4, ЛР10-ЛР21 | выполнение диагностики электронных и микропроцессорных устройств реле в соответствии с техническими инструкциями | Оценка результатов выполнения лабораторных работ
| выявление неисправностей и отказов устройств РЗА по результатам диагностики и полнота анализа полученных данных | Наблюдение за действиями обучающихся при выполнении лабораторных работ, оценка результатов
| определение возможности устранения дефектов и восстановления реле по результатам осмотров | Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ
| правильность определения причин неисправностей в работе устройств РЗА в соответствии с техническими паспортами | Оценка результатов решения ситуационных задач
ПК2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9, ОК10, ЛР4, ЛР10-ЛР21 | правильность составления планов и программ ремонтов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. | Оценка результатов выполнения практического задания
ПК2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9, ОК10, ЛР4, ЛР10-ЛР21 | демонстрация навыков при проведении ремонта механической и электрической части реле различных типов | Оценка результатов выполнения лабораторных работ
| демонстрация навыков выполнения ремонтных работ устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка результатов
| демонстрация навыков проведения опробования устройств релейной защиты после ремонта | оценка результатов выполнения заданий на производственной практике
| оценка качества ремонта устройств РЗА по результатам опробования | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка результатов
По окончании данного модуля проводится экзамен по модулю

## КТП Т1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Шатурский энергетический техникум» |  |  | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
(ГБПОУ МО «ШЭТ») |  |  | Курс | Семестр | Учебная нагрузка обучающихся (часов)
[5 empty] | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Консультации и промежуточная аттестация | Обязательная учебная нагрузка
[8 empty] | Всего часов | в том числе:
[9 empty] | Теоритические занятия | Лабораторные работы | Практические работы | Курсовая работа
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |  |  | 1: 3; 2: 5
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  | 6 | 116 | 4 |  | 112 | 62 | 50
ПМ.02 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  | 1: 4; 2: 7
8
|  |  | Всего |  | 116 | 4 | 0 | 112 | 62 | 50
Раздел ПМ 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)
Календарно-тематический план составлен в соответствии с утвержденной рабочей программой ПМ.02Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, стедств измерения и систем сигнализации (Раздел1) основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
для специальности
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
|  |  | Период реализации ОПОП: |  |  | 0
| Преподаватель: | Сафронов М.А.
ОДОБРЕНО
Коды формируемых компетенций: |  | ОК 1-11 ПК2.1-2.3 | 1: цикловой комиссией преподавателей специальности
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
|  |  | Протокол | № |  | от
|  |  | Председатель ЦК |  |  |  |  | М.А. Сафронов
|  |  | Методист |  |  |  |  | Н.В. Еркина
г. Шатура
2023

## КТП Р1
Содержание обучения по учебной дисциплине
№ занятия | Наименование разделов, тем, занятий | Аудиторная нагрузка |  | Материалы обеспечивающие занятие | Формы и методы контроля учебной нагрузки | Задания для самостоятельной работы
|  | Кол-во часов | Вид занятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 Семестр |  | 0
Раздел ПМ 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)
Тема 1.1. Органы и узлы устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе.
1 | Линейные преобразователи сигналов. Преобразователи тока и напряженя. | 2 | Комбинированное | [1] с. | Текущий контроль. | Работа с учкбником
2 | Нелинейные преобразователи сигналов. Выпрямители, фильтры. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
3 | Операционные усилители (ОУ). Схемы включения: инвертирующий ОУ, неинвертирующий ОУ, дифференциальный ОУ, интегрирующий ОУ. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
4 | Функциональные элементы, выполняемые на ОУ: сумматоры напряжения, компараторы, пороговые элементы. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
5 | ЛР№1 Исследование параметров и характеристик операционных усилителей | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
6 | ЛР№2 Исследование схем на операционных усилителях. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
7 | ЛР№3 Исследование компараторов на операционных усилителях. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
8 | Мультивибраторы: принцип работы, функциональная схема, временная диаграмма, параметры, примеры использования, микросхемное исполнение. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
9 | ЛР№4 Исследование мультивибратора. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
10 | Измерительные органы РЗ. Компараторы, триггеров Шмитта, нуль-индикаторов. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
11 | Полосовые фильтры высокой и низкой частот. Активные фильтры на ОУ. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
12 | Фильтры симметричных составляющих в УРЗ. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
13 | Фильтры реле РНФ-1М, РТФ-1. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
14 | Элементы логической части УЗР. Логические элементы. Триггеры (RS, D, T, JK-типов). | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
15 | ЛР№5 Исследование RS-триггера, D-триггера, JK-триггера. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
16 | Счетчики. Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
17 | Шифраторы. Принципиальная схема. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
18 | Дешифраторы.Принципиальная схема. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
19 | ЛР№6 Исследование счетчиков. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
20 | ЛР№7 Исследование шифратора и дешифратора. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
21 | ЛР№7 Исследование шифратора и дешифратора. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
22 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Виды АЦП. Функциональная схема. Параметры. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
23 | Цифро-аналоговые преобразователи. Функциональная схема. Параметры. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
Тема 1.2. Диагностика устройств РЗА на полупроводниковой элементной базе.
24 | Обобщенная функциональная схема измерительного органа на полупроводниках. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
25 | Измерительные органы, реагирующие на одну электрическую величину – ток, напряжение на ИМС. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
26 | Измерительный орган на ИМС реагирующий на среднее значение тока или напряжения. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
27 | Схемы сравнения фаз двух электрических величин. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
28 | Измерительный орган на ИМС, построенный на времяимпульсном принципе сравнения | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
29 | Измерительные органы с двумя входными величинами на ИМС. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
30 | Фазосравнивающая схема в реле направлении мощности РМ-11. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
31 | Реле сопротивления. Характеристики срабатывания. Принцип работы. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
32 | Полупроводниковое реле сопротивления в комплекте типа ДЗ-2. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
33 | Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
34 | Схемы основных функциональных элементов реле сопротивления. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
35 | ЛР№8 Испытание реле сопротивления. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
36 | ЛР№8 Испытание реле сопротивления. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
Тема 1.3. Микропроцессорные устройства релейной защиты.
37 | Микропроцессорные защиты. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
38 | Изучение функциональной схемы микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
39 | Настройка и эксплуатация микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
40 | Настройка и эксплуатация микропроцессорного терминала ЭКРА БЭ2502. | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
41 | Структура цифровой подстанции | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
42 | ЛР№9 Токовая отсечка на базе МП БЭ2502. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
43 | ЛР№10 МТЗ с независимой выдержкой времени на базе МП БЭ2502. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
44 | ЛР№11 МТЗ с зависимой выдержкой времени на базе МП БЭ2502. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
45 | ЛР№11 МТЗ с зависимой выдержкой времени на базе МП БЭ2502. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
46 | ЛР№12 Автоматическое повторное включение. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
47 | ЛР№12 Автоматическое повторное включение. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
48 | ЛР№13 Защита от несимметричного режима работы. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
49 | ЛР№14 Защита от однофазного замыкания на землю. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
50 | ЛР№15 Ускорение действия релейной защиты и автоматики при АПВ. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
51 | ЛР№15 Ускорение действия релейной защиты и автоматики при АПВ. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
52 | ЛР№16 Дуговая защита сборных шин. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
53 | ЛР№17 Резервирование отказов выключателей. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
54 | ЛР№17 Резервирование отказов выключателей. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
55 | ЛР№18 Подключение мониторинг и управление терминалов через ПК. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
56 | ЛР№18 Подключение мониторинг и управление терминалов через ПК. (4 часа) | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Защита работы. | Подготовка к ЛР .
| Самостоятельная работа | 4
| Итого за 6 семестр | 116
| Всего | 116

## КТП Т2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Шатурский энергетический техникум» |  |  | Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
(ГБПОУ МО «ШЭТ») |  |  | Курс | Семестр | Учебная нагрузка обучающихся (часов)
[5 empty] | Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа | Консультации и промежуточная аттестация | Обязательная учебная нагрузка
[8 empty] | Всего часов | в том числе:
[9 empty] | Теоритические занятия | Лабораторные работы | Практические работы | Курсовая работа
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |  |  | 1: 3; 2: 5
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  | 2: 6
ПМ.02 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  | 4 | 7 | 26 |  |  | 26 | 20 |  | 6
|  |  |  | 8 | 58 | 2 |  | 56 | 26 | 26 | 4
|  |  | Всего |  | 84 | 2 | 0 | 82 | 46 | 26 | 10
Раздел ПМ 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  |  | 1: Календарно-тематический план составлен в соответствии с утвержденной рабочей программой ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, стедств измерения и систем сигнализации (Раздел2) основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
для специальности
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
|  |  | Период реализации ОПОП: |  |  | 0
| Преподаватель: | Скотников Н.А.
ОДОБРЕНО
Коды формируемых компетенций: |  | ОК 1-11 ПК2.1-2.3 | 1: цикловой комиссией преподавателей специальности
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
|  |  | Протокол | № |  | от
|  |  | Председатель ЦК |  |  |  |  | М.А. Сафронов
|  |  | Методист |  |  |  |  | Н.В. Еркина
г. Шатура
2024

## КТП Р2
Содержание обучения по учебной дисциплине
№ занятия | Наименование разделов, тем, занятий | Аудиторная нагрузка |  | Материалы обеспечивающие занятие | Формы и методы контроля учебной нагрузки | Задания для самостоятельной работы
|  | Кол-во часов | Вид занятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 Семестр
Раздел ПМ 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
Тема 2.1. Диагностирование систем релейной защиты и автоматики электроустановок, средств измерений
1 | Техническое диагностирование систем релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное | [1] с. | Текущий контроль. | Работа с учкбником
2 | Функциональное диагностирование систем релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
3 | Принципы тестового диагностирования систем релейной защиты | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
4 | Способы тестового диагностирования систем релейной защиты | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
5 | Самодиагностика микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
6 | ПР№1 Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформаторов тока и оценка его пригодности. | 2 | Практическая работа | Методическое пособие. | Отчет о работе. | Подготовка к ПР .
7 | ПР№2 Определение однополярных зажимов ТТ, коэффициента трансформации, снятие ВАХ. | 2 | Практическая работа | Методическое пособие. | Отчет о работе. | Подготовка к ПР .
8 | ПР№3 Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности | 2 | Практическая работа | Методическое пособие. | Отчет о работе. | Подготовка к ПР .
Тема 2.2. Ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
9 | Организация ремонта устройств релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
10 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
11 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
12 | Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики | 2
13 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
| Итого за 7 семестр | 26
8 Семестр
14 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
15 | Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
16 | Ремонт аппаратуры вторичной коммутации | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
17 | Ремонт аппаратуры вторичной коммутации | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
18 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
19 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
20 | Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики | 2
21 | Сборочные работы | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
22 | Сборочные работы | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
23 | Составление документации в процессе производства ремонтных работ | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
24 | Выходной контроль и испытание аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
25 | Выходной контроль и испытание аппаратов релейной защиты и автоматики | 2 | Комбинированное |  | Текущий контроль. | Работа с учкбником
26 | ЛР№1 Ремонт механической части электромагнитных реле тока. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
27 | ЛР№1 Ремонт механической части электромагнитных реле тока. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
28 | ЛР№2 Ремонт механической части электромагнитного реле напряжения. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
29 | ЛР№2 Ремонт механической части электромагнитных реле напряжения | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
30 | ЛР№3 Ремонт механической части электромагнитного промежуточного реле | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
31 | ЛР№4 Ремонт электрической части электромагнитных реле тока | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
32 | ЛР№5 Ремонт электрической части электромагнитных реле напряжения | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
33 | ЛР№6 Ремонт электрической части электромагнитного реле времени | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
34 | ЛР№7 Ремонт электрической части электромагнитного промежуточного реле | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
35 | ЛР№8 Ремонт реле направления мощности | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
36 | ЛР№8 Ремонт реле направления мощности | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
37 | ЛР№9 Ремонт вторичной аппаратуры на панелях | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
38 | ЛР№10 Проверка реле тока и реле напряжения после ремонта от постороннего источника. | 2 | Лабораторная работа | Методическое пособие. | Отчет и защита работы. | Подготовка к ЛР .
39 | ПР№4 Составление планов и программ ремонта реле напряжения | 2 | Практическая работа | Методическое пособие. | Отчет о работе. | Подготовка к ПР .
40 | ПР№5 Составление планов и программы ремонта реле времени | 2 | Практическая работа | Методическое пособие. | Отчет о работе. | Подготовка к ПР .
41 | Дифференцированный зачет по МДК 02.01 и производстакнной практике (комплексный) | 2
| Самостоятельная работа | 2
| Итого за 8 скместр | 58
| Всего | 84

## Аннот
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
по специальности
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
1.Область применения рабочей программы профессионального модуля
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
2. Перечень формируемых компетенций
Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 2.1. | Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации
ПК 2.2. | Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации
ПК 2.3. | Проводить ремонтные работы и контролировать их качество
3. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации относится к профессиональному циклу дисциплин.
4. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения профессионального модуля.
4.1 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт: | выявления неисправностей и отказов по результатам проверки; составления программ по ремонту.
Уметь: | выявлять причины неисправностей в работе устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; проводить анализ полученных данных; определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования; составлять планы ремонтов, программы проведения ремонтов; выполнять ремонтные работы, проводить опробование и оценивать качество ремонта эксплуатируемого оборудования.
Знать: | виды и причины неисправностей, отказов; методы и средства технического диагностирования; способы проведения диагностики; виды, объем, сроки проведения ремонтов; правила проведения ремонтных работ.
5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля по учебному плану:
На освоение МДК |  | 352
Производственная практика |  | 338
Учебная практика |  | 0
Консультации |  | 194
Промежуточная аттестация |  | 6
Экзамен по модулю |  | 0
Экзамен по МДК |  | 0
Всего: |  | 108
6. Структура профессионального модуля
Профессиональный модуль состоит из одного междисциплинарного курса (МДК): МДК 02.01. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем.
6.1.Структура МДК 02.01.Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем.
Раздел ПМ 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)
Тема 1.1. Органы и узлы устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе.
Тема 1.2. Диагностика устройств РЗА на полупроводниковой элементной базе.
Тема 1.3. Микропроцессорные устройства релейной защиты.
Раздел ПМ 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.
Тема 2.1. Диагностирование систем релейной защиты и автоматики электроустановок, средств измерений.
Тема 2.2. Ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.
7. Форма промежуточной аттестации.
Для МДК 02.01. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем в форме дифференцированного зачета.
Для профессионального модуля ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации по окончании его освоения предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю.